## DPLG -
| ¦ Merouane Oussama Zouaoui Architecte H.M.N.O.P | ¦ RENGYTECH BET |  |  | ¦ MAITRE D’OUVRAGE : AEFE Casablanca
Bureau d’études techniques
| +212 5 37 70 86 17 | +212 5 22 20 93 02 |  |  | +212 522 436 900
| contact@aaz.ma | contact@rengytech.com |  |  | Lycée Lyautey, 260 boulevard Ziraoui, Casablanca
| 287 Avenue Mohammed V, Rabat www.aaz.ma | COMMUNE SBATA ZONE SALHIA RES HOUDA N 24 MAG N 05, CASABLANCA
ACCORD-CADRE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE ET D’INGENIERIE TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN, D’AMELIORATION ET D’ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS DU GROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS EN GESTION DIRECTE DE L’AEFE DE CASABLANCA – MOHAMMEDIA »
LOT UNIQUE - REMPLACEMENT D’UN MONTE-CHARGE PAR UN ASCENSEUR AU LYCEE LYAUTEY CASABLANCA (BATIMENT I) REFERENCE 2026/002
ANNEXE 2 - DESCRIPTIF DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE -
| Désignation des ouvrages | Unité | QTE | PU HT en Dirhams | PT HT en dirhams
1.01 | Dépose compléte de l'ancien ascenceur y compris tout accessoire | FF | 1 |  | 0
Démontage des anciens éléments mécaniques et électriques
Manutention et transport des composants déposés
Sécurité sur le chantier
Gestion des déchets
1.02 | Travaux de Gros œuvre, Maçonnerie , Remise en état et Peinture | FF | 1 |  | 0
Travaux de Gros œuvre – modification de la gaine et de la cuvette
Adaptation à la norme de sécurité incendie
Traitement d'etancheite de l'édicule
Remise en état du local technique
Peinture acryllique satinée - murs et plafonds
Réfection et Reprises de revêtements et finitions diverses
1.03 | Fourniture, installation et mise en marche d’un Assenceur (320 kg 4 personnes). | FF | 1 |  | 0
Équipements et accessoires
Commande et signalisation cabine
Armoire de protection, commande et automatisme
1.04 | Branchement électrique depuis le TGBT | FF | 1 |  | 0
Fourniture et pose du câble d’alimentation
Cheminement
Accessoires et protections
Raccordements et essais
Sujétions diverses
1.05 | Maintenance post-garantie (4 fois / ann) | FF | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DH ( HT ) | 0
|  |  |  | TVA DH ( 20%) | 0
|  |  |  | TOTAL DH ( TTC ) | 0