## 0 INSTAL
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ELEVES ET ENSEIGNANTS AU LYCEE LYAUTEY
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (BDPGF)
INSTALLATION DE CHANTIER ET ETUDES D'EXECUTION
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE TOTALE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs |  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs
| SECTION A - INSTALLATION DE CHANTIER ET ETUDES D'EXECUTION | [10 empty] | 0
A | Préparation et installation de chantier, y compris nettoyage général en fin de chantier et enlèvement des déchets à la décharge | F | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | Etudes d’exécution, essais et dossiers des ouvrages exécutés | F | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL INSTALLATION (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL INSTALLATION (TTC) | [11 empty] | 0

## 1 GO
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ELEVES ET ENSEIGNANTS AU LYCEE LYAUTEY
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (BDPGF)
SOUS-LOT N°1 : GROS ŒUVRE
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE TOTALE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs |  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs
| SECTION A - DEMOLITION, DEPOSE ET DECAPAGE | [10 empty] | 0
1.1 | Dépose et repose des équipements de cuisine (hottes, chambres froides, pianos de cuisson, fours, etc. - liste non exhaustive) incluant : - réalisation d'un inventaire détaillé des équipements, avec nomenclature à valider en amont avec la MOE et la MOA - dépose avec le plus grand soin des équipements et mise en stockage dans un lieu de stockage choisi par la MOA - repose en fin de travaux selon plans et indications de la MOE Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition conformément aux règles de l'art, aux normes en vigueur, aux recommandations des D.T.U. en vigueur | F | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Dépose d'accessoires divers (affiches, supports, baguettes en bois, poubelles fixes, etc.), mise en stockage et repose ultérieure suivant indication MOE | F | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Dépose des installations électriques CFO/CFA (éclairage, câblage, appareillage, plinthe, détecteurs de fumée, déclencheurs manuels, Bloc Autonome d'Eclairage de Secours, etc.) et mise en stockage et repose ultérieure suivant indication MOE ou mise à disposition de l'établissement ou évacuation à la décharge | F | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Dépose avec le plus grand soin de menuiseries diverses (garde-corps en inox, brise-vues, habillages muraux en bois, étagères en bois,porte en bois) et mise à disposition de l'établissement ou évacuation à la décharge | F | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Démolition d'ouvrages en BA et de cloisons toutes natures, y compris enlèvement des gravats et mise en décharge | m² | 0 | 53 | 7 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Dépose partielle de revêtements de sol avec le plus grand soin, y compris mise à niveau des sols et mise à disposition de l'établissement ou évacuation à la décharge | m² | 0 | 8 | 52 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - MACONNERIES / CLOISONNEMENTS | [10 empty] | 0
1.7 | Fourniture et mise en œuvre de cloisons doubles en briques creuses, ép 20cm, y compris linteaux et jambages et toutes sujétions de mise en oeuvre et de finition | m² | 0 | 64 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Fourniture et mise en œuvre de cloisons simples en briques creuses, ép 10cm, y compris linteaux et jambages et toutes sujétions de mise en oeuvre et de finition | m² | 0 | 35 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Fourniture et mise en œuvre de muret bas en agglos, ép 20cm, hauteur 80cm, y compris fondations, ferraillage, béton, agglos, mortier, enduits, couronnement en béton avec pente et larmier, et toutes sujétions de mise en oeuvre et de finition | m² | 0 | 0 | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION D - ENDUITS | [10 empty] | 0
1.10 | Fourniture et mise en œuvre d'enduits intérieurs au mortier de ciment | m² | 0 | 198 | 0 | 198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Fourniture et mise en œuvre d'enduits extérieurs au mortier de ciment | m² | 0 | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL GROS ŒUVRES (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL GROS ŒUVRES (TTC) | [11 empty] | 0

## 2 MENUIS
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ELEVES ET ENSEIGNANTS AU LYCEE LYAUTEY
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (BDPGF)
SOUS-LOT N°2 : MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE TOTALE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs |  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs
| SECTION A - MENUISERIES BOIS | [10 empty] | 0
2.1 | Fourniture et pose d'éléments de cuisine en laminé, finition lisse et brillante, suivant détails architecte, composée de : - meuble sous évier, meubles bas et hauts, meuble d'angle bas, y compris portes et étagères à hauteur réglable, supportés par des pieds métalliques en inox, - table haute sur pieds en inox - quincaillerie avec frein, silencieuse et en inox de la marque JPM ou similaire - hors électoménager Y compris toute sujétion de pose, de mise en oeuvre et de raccordement | ENS | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Fourniture et pose de planches en bois rouge 1er choix vernis naturel, épaisseur 5cm, y compris structure en inox (pieds métalliques et/ou équerres selon détails architectes) Y compris toute sujétion de pose, de fixation et de mise en œuvre pour une parfaite stabilité de l'ensemble | m² | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fourniture et pose de séparations acoustiques TYPE 1 sur mesure, suivant détails architecte, dimensions globales L 155cm, P 35cm, H 92cm avec : - structure en acier galvanisé, sur mesure, avec pieds à vérins - 4 caissons avec fond en bois OSB acoustique 1er choix, sur mesure, suivant détails architecte, dimensions L 35cm, P 35cm, H 35cm - 4 caissons traversants en bois OSB acoustique 1er choix, sur mesure, suivant détails architecte, dimensions L 35cm, P 35cm, H 35cm - plateau supérieur en bois OSB acoustique 1er choix Ensemble suivant plans et indications architecte, y compris toutes sujétions de soudures, d'assemblage, de finition et de mise en oeuvre Localisation : espaces de restauration élèves | U | 0 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Fourniture et pose de séparations acoustiques TYPE 2 sur mesure, suivant détails architecte, dimensions globales L 155cm, P 35 cm, H variable (entre 92 et 130cm) avec : - structure en acier galvanisé, sur mesure, avec pieds à vérins - 4 caissons avec fond en bois OSB acoustique 1er choix, sur mesure, suivant détails architecte, dimensions L 35cm, P 35cm, H 35cm - 4 caissons traversants en bois OSB acoustique 1er choix, sur mesure, suivant détails architecte, dimensions L 35cm, P 35cm, H 35cm - plateau supérieur en bois OSB acoustique 1er choix Y compris habillage en bois OSB acoustique 1er choix en partie arrière, pour un fini détalonné de 10cm du sol, suivant détails architecte Ensemble suivant plans et indications architecte, y compris toutes sujétions de soudures, d'assemblage, de finition et de mise en oeuvre Localisation : Rampe dans espaces de restauration élèves | U | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - MENUISERIES METALLIQUES ET DIVERSES | [10 empty] | 0
2.5 | Fourniture et pose de porte rigide en polyuréthane, ouvrant simple à la française, avec oculus rectangulaire avec bords arrondis, dimensions 600x300mm, verre feuilleté de sécurité type 44.2, encadrement EPDM noir, porte adaptée aux zones avec un trafic intense, y compris protection renforcée en partie basse inox pour passage de chariots sur une hauteur de 30cm Y compris toute sujétion de pose, de fixation et de mise en œuvre | m² | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Fourniture et pose de porte rigide en polyuréthane, ouvrant simple en va et vient, avec oculus rectangulaire avec bords arrondis, dimensions 600x300mm, verre feuilleté de sécurité type 44.2, encadrement EPDM noir , porte adaptée aux zones avec un trafic intense, y compris protection renforcée en partie basse en inox pour passage de chariots sur une hauteur de 30cm Y compris toute sujétion de pose, de fixation et de mise en œuvre | m² | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Fourniture et pose de brises-vues type moucharabieh idem existant, y compris structure porteuse et toutes sujétions de soudures, d'assemblage, de finition et de mise en œuvre | m² | 0 | 0 | 17 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL MENUISERIES (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL MENUISERIES (TTC) | [11 empty] | 0

## 3 REVET
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ELEVES ET ENSEIGNANTS AU LYCEE LYAUTEY
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (BDPGF)
SOUS-LOT N°3 : REVETEMENTS SOLS ET MURS
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE TOTALE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs |  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs
| SECTION A - REVETEMENTS DES SOLS | [10 empty] | 0
3.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un ragréage autolissant en mortier fluide de type SIKALEVEL-200 ou équivalent, pour aplanir et lisser les sols intérieurs en carreaux avant application de la résine polyuréthane Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition | m² | 210 | 0 | 0 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fourniture et pose de revêtement de sol mortier texturé antidérapant à base de résine polyuréthane hautes performances pour locaux soumis à très fortes sollicitations, de type Sika® Ucrete UD 200 ou équivalent, 6mm d'épaisseur, coloris au choix de l'architecte, avec les caractéristiques suivantes : - classement UPEC : U4 P4S E3 C2 - adhérence : R11 / NF PC20 minimum Y compris plinthes à gorge et toutes sujétions de mise en oeuvre dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions du fabricant | m² | 210 | 0 | 0 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fourniture et pose pour reprise des revêtements de sol en carreaux grès cérame, coloris/motif idem existant, dimensions 30x30cm Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition | m² | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Fourniture et pose pour reprise des revêtements de sol en carreaux grès cérame, coloris/motif idem existant, dimensions 45x45cm Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition | m² | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - REVETEMENTS DES MURS | [10 empty] | 0
3.5 | Fourniture et pose de revêtement en granit noir absolu de Zimbabwe | m² | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Fourniture et pose de crédence de cuisine, hauteur 30cm, coloris et dimensions au choix de l'architecte | m² | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Fourniture et pose pour reprise ponctuelle de faïence murale idem existant, dimensions 40x25cm, couleur blanche | m² | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL REVETEMENTS (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL REVETEMENTS (TTC) | [11 empty] | 0

## 4 FXPLAF
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ELEVES ET ENSEIGNANTS AU LYCEE LYAUTEY
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (BDPGF)
SOUS-LOT N°4 : FAUX-PLAFONDS ET SOLUTIONS ACOUSTIQUES
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE TOTALE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs |  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs
| SECTION A - FAUX PLAFONDS | [10 empty] | 0
4.1 | Fourniture et pose d'une ossature métallique en acier galvanisé pour dalles de faux-plafonds 60x60cm, y compris toute sujétion de pose, fixation et de mise en oeuvre | m² | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Fourniture et pose de dalles de faux-plafond de type CELENIT ABE ou équivalent, panneau isolant thermo-acoustique haute performance en laine de bois minéralisée, liée au ciment, avec sous-couche en laine de roche : - dimensions 60x60cm - absorption acoustique de 1 - réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0 - couleur majoritairement naturelle, avec 10% de dalles teintées, coloris au choix de l'architecte - pose sur ossature métallique existante ou sur ossature fournie/posée au prix 4.2 | m² | 0 | 144 | 0 | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fourniture et pose de dalles de faux-plafond de type CELENIT ABE ou équivalent, panneau isolant thermo-acoustique haute performance en laine de bois minéralisée, liée au ciment, avec sous-couche en laine de roche : - dimensions 60x60cm - absorption acoustique de 1 - réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0 - couleur majoritairement naturelle, avec 10% de dalles teintées, coloris au choix de l'architecte - pose vissée sur faux-plafond existant | m² | 0 | 36 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Fourniture et pose de faux plafond en BA13 y compris joint creux et trappes de visite | m² | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - SOLUTIONS ACOUSTIQUES EN SUSPENSIONS ET MURS | [10 empty] | 0
4.5 | Fourniture et pose de panneaux acoustiques de type FT-ALPHA 9 de marque FOTECMA ou équivalent, avec absorption acoustique de 0,90 : - Dimensions 120x60cm - Cadre métallique - Mousse acoustique à structure alvéolaire classée feu M1 - Tissu transonore classé feu M1, coloris au choix de l'architecte - pose en suspension horizontale depuis faux-plafond existant, hauteurs de pose variables | U | 0 | 43 | 0 | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Fourniture et pose de panneaux acoustiques de type FT-ALPHA 9 de marque FOTECMA ou équivalent, avec absorption acoustique de 0,90 : - Dimensions 120x60cm - Cadre métallique - Mousse acoustique à structure alvéolaire classée feu M1 - Tissu transonore classé feu M1, coloris au choix de l'architecte - pose en suspension verticale depuis faux-plafond existant, hauteurs de pose variables | U | 0 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Fourniture et pose de panneaux acoustiques de type FT-ALPHA 9 de marque FOTECMA ou équivalent, avec absorption acoustique de 0,90 : - Dimensions 120x60cm - Cadre métallique - Mousse acoustique à structure alvéolaire classée feu M1 - Tissu transonore classé feu M1, coloris au choix de l'architecte - pose murale | U | 0 | 83 | 0 | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL FAUX PLAFONDS ET SOLUTIONS ACOUSTIQUES (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL FAUX PLAFONDS ET SOLUTIONS ACOUSTIQUES (TTC) | [11 empty] | 0

## 5 PEINTURES
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ELEVES ET ENSEIGNANTS AU LYCEE LYAUTEY
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (BDPGF)
SOUS-LOT N°5: PEINTURES
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE TOTALE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs |  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs
| SECTION A - PEINTURES INTERIEURES | [10 empty] | 0
5.1 | Peinture pour surfaces intérieures, peinture acrylique écologique brillante lessivable, de type O'DASSIA ou similaire, couleur blanche, sur murs intérieurs, cloisons et plafonds, y compris décapage des anciennes couches de peinture, reprise des fissures et soulèvements : - préparation des supports avec ponçage à la brosse chiendent et papier abrasif fin, dépoussiérage, et lavage au jet si nécessaire - application d'une couche de vernis ODAPRIM et séchage 3 heures - en cas de fissures, rebouchage des cavités avec de l'enduit spécial ODASIF - après 12 heures, application de 2 à 3 couches d'enduit ODAPATE, avec intervalle de séchage de 4 heures entre couches - application d'une couche d'ODASTOP - après 12 heures, application d'une couche d'impression vinylique d'ODAVINYL - après 3 heures application d'une sous couche d’ODAMAT (peinture écologique mâte à eau) - après 6 heures, application de 2 couches d’ODALAC (peinture écologique brillante à eau), avec intervalle de séchage entre couches de 6 à 8 heures | m² | 320 | 580 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - PEINTURES EXTERIEURES | [10 empty] | 0
5.2 | Fourniture et mise en œuvre de peinture de ravalement pour surface extérieure, à base des résines acrylique pure et polysiloxane, algicide et fongicide, perméable et microporeux, de type COLOXANE de la marque COLORADO, ou équivalent, couleur blanche ou au choix de l'architecte y compris reprise des fissures et soulèvements : - préparation des supports avec brossage, égrenage, ponçage et époussetage - lavage et nettoyage des supports à l’eau de javel diluée, et séchage 48 heures - rebouchage des fissures et aspérités de surface avec enduit type Enduit Façade P20 ou équivalent - imprégnation du support d'une couche d'imperméabilisant type COLOPRIM PLUS ou équivalent, puis séchage pendant 24 heures - application d'une première couche de peinture diluée à 10 % de COLOXANE ou équivalent, puis séchage pendant 12 heures - application d'une deuxième couche de peinture diluée à 5 % de COLOXANE ou équivalent - pour protéger les soubassements contre les salissures, application de deux couches de VERNIS DECOSOL ou équivalent, la 1ère diluée à 10%, la 2ème pure sans dilution | m² | 0 | 0 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL PEINTURES (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL PEINTURES (TTC) | [11 empty] | 0

## 6 FLUIDES
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ELEVES ET ENSEIGNANTS AU LYCEE LYAUTEY
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (BDPGF)
SOUS-LOT N°6: PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION VENTILATION
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE TOTALE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs |  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs
| SECTION A - ALIMENTATION | [10 empty] | 0
6.1 | Branchement au réseau existant | Ens | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Tuyauterie en polypropylène (PPR) apparente PN20
6.2.1 | DN 20 | ml | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | DN 25 | ml | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Vanne d'arrêt polypropylène (PPR) tout diamètre | U | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - EVACUATION | [10 empty] | 0
6.4 | Branchement à l'égout | Ens | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Tuyauterie en PVC classe M1
6.5.1 | DN 40 & 50 | ml | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION C - APPAREILS SANITAIRES | [10 empty] | 0
6.6 | Fourniture et pose d'un évier en acier inoxydable avec un bac simple de la marque Franke ou similaire, et robinet bec haut de couleur acier avec aérateur de même marque Y compris toutes sujétions d'alimentation et de branchement | U | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Fourniture et pose de chauffe-eau électrique 30L | U | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION D - VENTILATION | [10 empty] | 0
6.8 | Entretien hottes existantes y compris toutes sujétions de fourniture et de remise en état | Ens | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION E - PROTECTION INCENDIE | [10 empty] | 0
6.9 | Extincteur CO2 5Kg | U | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION VENTILATION (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION VENTILATION (TTC) | [11 empty] | 0

## 7 CFO CFA
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ELEVES ET ENSEIGNANTS AU LYCEE LYAUTEY
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (BDPGF)
SOUS-LOT N°7 : ELECTRICITE CFO/CFA
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE TOTALE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs |  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs
| SECTION A - MISE A LA TERRE | [10 empty] | 0
7.1 | Renforcement de la mise à la terre | Ft | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Liaison équipotentielle | ENS | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - TABLEAUX ÉLECTRIQUES | [10 empty] | 0
7.3 | Remise en état des tableaux électriques |  |  |  |  | 0
7.3.1 | Tableau TP1 | U | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Tableau TP2 | U | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | Tableau TG | U | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION C - FOYERS ET ATTENTES YC APPAREILLAGE | [10 empty] | 0
7.4 | Foyer lumineux sur simple allumage | U | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Foyer lumineux sur va et vient | U | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Foyer lumineux supplémentaire | U | 0 | 42 | 4 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc | ML | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION D - PRISES DE COURANT YC APPAREILLAGE | [10 empty] | 0
7.8 | Prise de courant 2P + T | U | 0 | 27 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Prise de courant 2P + T étanche IP55 | U | 22 | 3 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Prise de courant 3P + N+T étanche IP55 | U | 4 | 2 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION E - LUSTRERIE | [10 empty] | 0
7.11 | Luminaire étanche éclairage extérieur | U | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Suspension noire mate modèle SKURUP (Réf. 803.973.94) de IKEA ou équivalent, y compris ampoule LED GU10 4000K | U | 0 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Repose des luminaires existants y compris toute sujétion de mise en œuvre | Ft | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION F - ECLAIRAGE DE SECURITE | [10 empty] | 0
7.14 | Bloc de balisage de sécurité 70 lumens | U | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION G - SECURITE INCENDIE | [10 empty] | 0
7.15 | Détecteur optique de fumée | U | 2 | 9 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | Déclencheur manuel | U | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | Diffuseur sonore | U | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | Relocalisation détecteurs et déclencheurs existants | U | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | Câblage et mise en service y compris reprogrammation et integration dans le SSI existant | ENS | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL ELECTRICITE CFO/CFA (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL ELECTRICITE CFO/CFA (TTC) | [11 empty] | 0

## 8 EXTERIEURS
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ELEVES ET ENSEIGNANTS AU LYCEE LYAUTEY
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (BDPGF)
SOUS-LOT N°8 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET PLANTATIONS
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE TOTALE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs |  |  | Zone 1 Cuisine centrale | Zone 2 Espaces de restauration | Zone 3 Extérieurs
| SECTION A - AMENAGEMENTS EXTERIEURS | [10 empty] | 0
8.1 | Revêtement extérieur en pavés autobloquants carrés, dimensions 10x10cm, type CRISTAL de TK BETON ou équivalent | m² | 0 | 0 | 32 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Bordure en béton type CR1 de TK BETON ou équivalent, bords non arrondis, pose arasée au sol | ml | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Revêtement extérieur en dallage de pierre naturelle avec liant en béton lavé, idem existant, | m² | 0 | 0 | 62 | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - PLANTATIONS | [10 empty] | 0
8.4 | Désherbage et dessouchage, taille des végétaux maintenus | F | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Apport de terre végétale et fumier | m3 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Plantation de grimpants | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Jasmin (Jasminum Officinalis) / Chèvrefeuille (Lonicera Japonica) | U | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bougainvillier (Bougainvillea) | U | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Liane de Floride (Podranea Ricasoliana) | U | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL EXTERIEURS (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL EXTERIEURS (TTC) | [11 empty] | 0

## RECAP
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ELEVES ET ENSEIGNANTS AU LYCEE LYAUTEY
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (BDPGF)
TABLEAU RECAPITULATIF
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | ZONE 1 CUISINE CENTRALE | ZONE 2 ESPACES DE RESTAURATION | ZONE 3 EXTÉRIEURS | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
| INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
A | Préparation et installation de chantier | 0 | 0 | 0 | 0
B | Etudes d’exécution, essais et dossiers des ouvrages exécutés | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAVAUX PREPARATOIRES, STRUCTURE, CLOS, COUVERT |  |  |  |  | 0
1 | Gros-œuvre | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Menuiseries bois, aluminium et métallique | 0 | 0 | 0 | 0
| SECOND-ŒUVRE |  |  |  |  | 0
3 | Revêtements sols et murs | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Faux-plafonds et solutions acoustiques | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Peintures | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plomberie, sanitaire, climatisation, ventilation | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Electricité CFO/CFA | 0 | 0 | 0 | 0
| EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
8 | Aménagements extérieurs et plantations | 0 | 0 | 0 | 0
COUT TOTAL GENERAL HT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
COUT TOTAL GENERAL TTC | [5 empty] | 0